**FLOQSwabs**

**Sada pro odběr DNA z bukální sliznice**

Tento produkt je navržen k odběru klinického vzorku DNA z dutiny ústní.

**INSTRUKCE:**

**30 minut před odběrem vzorku DNA z bukální sliznice** (sliznice tváře) **nejezte, nepijte, nečistěte si zuby, nekuřte, nežvýkejte žvýkačku a nelíbejte se**.

**POZOR! Ujistěte se, že odběrový tampon nepřišel před a během odběru do kontaktu s žádným jiným materiálem.** Sadu otvírejte ze strany označené šipkou.

**POSTUP:**

1. Otevřete sáček a vytáhněte tyčinku s odběrovým tamponem.
2. Umístěte odběrový tamponek pohodlně do Vašich úst. V prohlubni mezi dásní dolní čelisti a sliznicí tváře třete tamponkem 10 x dopředu a dozadu. Během odběru na tyčinku tamponu netlačte silou ani ji příliš neohýbejte.
3. Otevřete druhý sáček a opakujte tření druhým tampónkem na druhé straně úst ve stejném prostoru a stejném intervalu.
4. Obě tyčinky polepte v úchopové části přiloženými štítky s  čárovým kódem, vložte do přiložené přepravní krabičky a uzavřete. **NEDÁVEJTE ŠTĚTIČKY ZPĚT DO PLASTOVÉHO OBALU.**
5. Po odběru vzorku DNA polepte i krabičku dalším přiloženým štítkem.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nebezpečí udušení, věnujte odběru maximální pozornost.

**TECHNICKÉ POZNÁMKY:**

Tampony Copan jsou sterilizovány EO nebo gama zářením. Mírné zažloutnutí hrotu je dobře známý jev a neukazuje na poškození výrobku.

*Více informací* [*www.copanusa.com*](http://www.copanusa.com)*, www.copaninnovation.com*